## Москва

Тел./Факс: 8 (800) 100-123-7  (Звонки по России бесплатно);

+7 (495) 617-19 -45, -46, -47, -48; +7(499) 795-77-86;

E-mail: svarog@svarog-uv.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на использование установок серий «Лазурь-М»

- Заказчик

| Организация, предприятие | Контактный тел./факс | Е-mail | Контактное лицо, должность |
| --- | --- | --- | --- |

2. Исходные данные на обеззараживание воды:

2.1 Характеристика объекта٭:

| Производственные стоки | Бытовые стоки | Вода для бассейнов | Вода для технологических целей | Артезианская вода, колодцы | Вода из поверхностных источников | Водопроводная вода | Другие источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

٭ - нужное отметить.

2.2 Требуемый расход воды:

| Суточный, м3/ч | Максимальный часовой, м3/ч | Пиковый (секундный) расход (при подаче через экструдер), л/сек | Объём, м3 / кратность суточного водообмена٭ |
| --- | --- | --- | --- |

٭- только для замкнутых систем, например, бассейнов, систем оборотного водоснабжения и других.

2.3  Характеристика оборудования для водоочистки ٭:

| Способ водоочистки, после которой производится обеззараживание воды. |
| --- |
| Питьевая вода | Стоки | Бассейны |
| Дозатор-хлоратор, озонатор | Флотаторы, отстойники | Песчаные фильтры, дозаторы-хлораторы |

٭ -нужное подчеркнуть.

2.4 Способ подачи воды в установку:

| Под напором с давлением, атм | Возможность гидроударов с максимальным давлением, атм. | Самотеком после флотатора или отстойника с перепадом высот в м. |
| --- | --- | --- |

3. Качество исходной воды:

3.1 Взвешенные вещества: мг/л

3.2

| Коэф. пропускания УФ излучения на (254нм), для толщины слоя 10мм | Цветность, град. | ХПК, мг/л | БПК полное мг/л | Нефтепродукты, мг/л | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Количество и марки рекомендуемых для заказа установок:

| М1/ M1KА | M3/ M3KА | M5/ M5KА | M10/ M10КА | M30/ M30КА | M50/ M50КА | М100КА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М250КА | М500КА |  |  |  |  |  |

5. Поставочная цена / дата поставки:

Графы 4 и 5 заполняются продавцом.

Уважаемые господа! Ответы на вопросы помогут нам подобрать для Вас марки установок и рекомендовать Вам место размещения нашего оборудования в схеме  водоочистки  наиболее полно удовлетворяющих, как Вашим требованиям, так и требованиям долговременной и безупречной работе оборудования. Если у Вас возникнут затруднения с ответами на поставленные вопросы, наши сотрудники с удовольствием помогут Вам. Напоминаем наш контактный телефон: 8 (800) 100-123-7 (Звонки по России бесплатно).